Информация о проекте.
«Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания ОСФР по Республике Северная Осетия-Алания расположенного по адресу: г.Владикавказ, ул. Леонова 4/1»
ОСФР по Республике Северная Осетия-Алания (далее - Отделение) планирует выполнение капитального ремонта в 2027-2028 году с разработкой  проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы в 2026 году.

Отделение занимает четырехэтажное кирпичное здание 1979 года постройки, расположенное по адресу: г.Владикавказ, ул. Леонова 4/1.

Общая площадь здания 4328,4 кв. м.

Площадь земельного участка, закрепленного за Отделением  составляет 7399кв. м.

Стоимость разработки проектно-сметной документации с последующим положительным заключением государственной экспертизы не более 1404,3 тыс.руб.

Последний капитальный ремонт здания проводился в 2012 году.

В 2026 году планируется выполнить работы:


  - Ремонт фасада

Обеспечение доступности для МГН, ремонт вентилируемого фасада
       - Ремонт кровли

ремонт стропильной системы, замена обрешетки и покрытия кровли (профнастила)
-Внутренние отделочные работы

Обеспечение доступности для МГН.

1. Ремонт системы электроснабжения:

- замену электрической проводки и щитков, розеточной и осветительной сети с заменой светильников на светодиодные. 

2. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения:

- полная замена трубопроводов стальных на полипропилен;

- полная замена трубопроводов водоотведения на полиэтилен, фитингов, фурнитуры, сантех приборов;

3. Ремонт стен:

- очистка стен от старой краски, обоев, штукатурки и прочего, а также штукатурку стен с окраской водоэмульсионной краской в помещениях;

- демонтаж керамической плитки и облицовку стен  керамической плиткой;

4. Ремонт потолков:

- покраска потолков
- замена подвесных потолков 

5. Проемы:

- замена дверных проемов;

- замена оконных проемов ;

6. Полы:

-    демонтаж напольного покрытия; 

-    замена основания(стяжки) полов.

- устройство покрытия полов ламинированной доски, керамогранита и линолеума;

Стоимость выполнения работ согласно проектно-сметной документации не более 144 864тыс. руб.
