Информация о проекте.
«Техническое перевооружение здания  ОСФР по Республике Северная Осетия-Алания в с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 72
- устройство системы кондиционирования»
Цель реализации проекта: Система кондиционирования необходима для создания и поддержания комфортной температуры, относительной влажности и качества воздуха в помещении для посетителей и работников Фонда

Основные данные объекта
	Наименование объекта
	Административное здание ОСФР по Республике Северная Осетия - Алания, расположенное по адресу:  с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 72.

	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	Вид работ
	Устройство системы кондиционирования.

	Основные параметры 
	Год постройки здания             -   2006 год

Количество этажей                  -   
Общая площадь:                  -   858,1 кв.м.

Численность сотрудников      40 -   чел.   

	Стоимость работ 
	из расчета не более 12 тыс. руб. за 1м3 кондиционируемого объема 

                в том числе:   

ПИР, проверка достоверности определения сметной стоимости          

                             не более 528,9 тыс. руб. 

на основании СБЦП 81-02-03-2001, Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве, "Кондиционирование" 

	Тип оборудования, приборов технических

средств и установок
	 Определяется проектом. 

Максимально предусмотреть использование качественного отечественного оборудования с соответствующими техническими показателями и оптимальными ценовыми параметрами.

	Система обеспечения пожарной безопасности
	В соответствии с требованиями:

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023);
· Нормативными документами по пожарной безопасности;

Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 25.12.2023).


