**Заключение**

о результатах общественных (публичных) слушаний по проекту проведения технического перевооружения здания

ОПФР по Республике Алтай

г. Горно-Алтайск 7 февраля 2019 г.

**Место проведения общественных (публичных) слушаний**: ОПФР по Республике Алтай, адрес: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 15/1, каб. 101 (конференц-зал).

**Дата проведения общественных (публичных) слушаний:** 7 февраля 2019 г.

**Время проведения общественных (публичных) слушаний:** с 11-00 до 11-40 местного времени.

**Дата составления протокола: 7** февраля 2019 г.

**Объект общественных (публичных) слушаний:** обсуждение проекта технического перевооружения здания ОПФР по Республике Алтай.

**Место нахождения объекта общественных (публичных) слушаний:** 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.41/1.

**Сметная стоимость:** 7 395 500 рублей.

При проведении технического перевооружения здания предусмотрено создание системы бесперебойного гарантированного электропитания, которая позволит обеспечить здание стабильным электропитанием, которое будет включать в себя резервирование электроснажения, а также построение защищённой от помех и внешних факторов (грозы) электрической сети здания.

В здании будут установлены электроприемники, для распределения электроэнергии, предусмотрена установка распределительного щита, с устройством автоматического включения резервного питания.

Также будут выполнены следующие виды работ:

- монтаж распределительных щитов и щитов серверной, этажных щитов компьютерного питания, щита подключения дизель-генераторной установки; монтаж дизель-генераторной установки;

- монтаж кабеленесущих трасс, горизонтальных и вертикальных лотков, закладных деталей;

- монтаж сети компьютерного питания, прокладка кабеля, установка розеток в кабельном канале. Сеть компьютерного питания подключается через ИБП (источник бесперебойного электропитания);

- монтаж системы технологического заземления для телекоммуникационного оборудования, для чего устанавливается шкаф с шиной технологического заземления, которая соединяется с вновь монтируемым комплектом заземления.

Все электромонтажные работы будут выполнены в соответствие с действующими правилами нормами ПУЭ, ПЭЭП, СНиП 3.05.06-85.

Все работы будут выполнены в соответствие с утвержденным проектом.

До начала и в ходе общественных слушаний предложений, замечаний по объекту общественных обсуждений не поступало. В прениях участники общественных слушаний единогласно одобрили проект технического перевооружения здания.

Заключение о результатах общественных (публичных) слушаний: провести закупку «Техническое перевооружение здания ОПФР по Республике Алтай» в соответствие с утвержденным проектом, путём проведения электронного аукциона.

Управляющий отделением О.В. Агеев