УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ОПФР

по Хабаровскому краю

И.Г. Звержеева

22.01.2015

Решение

по результатам общественных слушаний по вопросу рассмотрения проектной документации по проекту капитального ремонта административного здания ОПФР по Хабаровскому краю по ул. Ленина, 27

- Сведения о проекте ПФР, представленном на общественные слушания

Проектно-сметная документация на Капитальный ремонт административного здания ОПФР по Хабаровскому краю по ул. Ленина, 27 в г. Хабаровске разработана ООО «Компания «Архитектор» на основании государственного контракта от 24.06.2013 № 68/34/13.

Сметная стоимость капитального ремонта здания определена базисно-индексным методом (ТЭР-2001 в редакции 2009 г.) Стоимость материалов принята по территориальной сметно-нормативной базе (ТСЦ).

- Сведения о сроках, месте проведения и участниках общественных слушаний

Общественные слушания состоялись 17.12.2014 в 19.00 часов по адресу:                г. Хабаровск, ул. Ленина, 27, конференц-зал (каб. 414).

Информация о проведении слушаний была размещена на сайте Отделения.

На слушаниях присутствовали:

1. Афанасьев Евгений Валерьевич - глава общественного движения «Центр гражданских инициатив»;

2. Дерыземля Виктор Васильевич - председатель Хабаровского краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

3. Зверева Наталья Михайловна - заместитель Председателя Хабаровской общественной организации "Союз женщин Хабаровского края";

4. Кононенко Галина Анатольевна - сопредседатель регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае, заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края;

5.	Мазунин Сергей Николаевич - сопредседатель регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае;

6. Стрельцова Ольга Петровна - заместитель начальника юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае.

Был озвучен порядок проведения слушаний: в первую очередь рассматривать замечания и предложения по проекту представленные в письменном виде до слушаний. Во вторую очередь письменные предложения, поступившие в ходе слушаний.

Также озвучено, что до общественных слушаний Отделение пересмотрело сметную документацию капитального ремонта, в результате чего сметная стоимость снизилась на 10% за счёт применения материалов с аналогичными характеристиками, но более низкими ценами.

Предложений и замечаний в письменном виде до слушаний не поступало.

Поступили письменные предложения в ходе слушаний:

Дерыземля В.В.:

1. Ремонт здания необходим.

2. При производстве ремонта здания требуется осуществлять контроль за качеством материалов и производимых работ.

Афанасьев Е.В.:

Решение и проект капитального ремонта рациональный и целесообразный. Замечаний и предложений нет.

Были внесены устные предложения в ходе слушаний:

Мазунин С.Н - использовать материалы отечественного производства, как более дешевые, а именно:

- вместо гидроизоляционного материала "Пенетрон" использовать "Стромикс";

- вместо мягкой черепицы - металлочерепицу;

- вместо плитки ПВХ - коммерческий линолеум;

- вместо фасадного материала "фиброцементные плиты" - керамогранит";

- стальные трубы заменить на полипропиленовые.

Кононенко Г.А. - не всегда дешевизна является показателем качества. Необходимо стремиться к тому, чтобы соблюсти баланс цены и качества. Ставить во главу угла только цену не совсем правильно, т.к. пройдет немного времени и придется вновь делать ремонт тех слабых мест, которые были сделаны дешево.

По результатам общественных слушаний проект в целом был одобрен.

В период с 17.12.2014 по 22.01.2015 Отделением рассмотрены предложения участников слушаний. На дату принятия решения (22.01.2015) письменных обращений и документов, подтверждающих экономическую, эксплуатационную  целесообразность замены проектных материалов на предлагаемые, от инициатора устных предложений не поступало.

На основании анализа стоимостных и качественных характеристик строительных материалов (сметных расчетов по проекту и предлагаемым вариантам, прайс-листов, консультаций и заключений производителей, эксплуатирующих организаций, технических  характеристик, территориальных строительных расценок) принято решение:

1. Применять преимущественно отечественные материалы.

2. При устройстве кровли использовать битумную черепицу. При расчете стоимости материалов по проекту и материалов предлагаемых к рассмотрению, по результатам мониторинга  рыночных цен и государственных расценок установлено, что и те и другие материалы могут быть разные по цене, качеству и эксплуатационным позициям. И тот и другой материал имеет положительные и менее положительные свойства. Отделением выбран средний ценовой диапазон по битумной черепице и металлочерепице.

Решение принято с учетом достижения необходимых при эксплуатации потребительских качеств и экономической целесообразности при выборе материалов и производстве работ.

Аргументы: Административное здание ОПФР по Хабаровскому краю имеет сложную форму крыши. Битумная черепица хорошо подходит для сложных форм кровли с большим количеством ребер и ендов, так как при укладке отходы значительно ниже; качественные характеристики битумной черепицы, в первую очередь в ситуации прилегающего к зданию пешеходного тротуара, для Отделения более приемлемы.

Экономия от устройства кровли битумной черепицей составит 334,2 тыс. рублей при более высоких качественных характеристиках (сметный расчет по территориально-сметной базе, утвержденной Правительством Хабаровского края).

Стоимость 1 кв. м кровли из битумной черепицы марки Ruflex (Россия) составляет

1329 руб.

Стоимость 1 кв. м кровли из битумной черепицы марки Shingles (Россия) составляет 1312,5 руб.

Стоимость 1 кв. м кровли из металлочерепицы  «Монтерей» (Россия) составляет    1643 рубля.

3. При устройстве вентилируемого фасада применять фиброцементные облицовочные плиты типа "ФАССТ" – производство Россия.

Аргументы: Сметная стоимость всего объема работ по отделке фасада фиброцементными панелями на 547,3 тыс. рублей меньше, чем отделка керамогранитом при аналогичных качественных характеристиках. Сметный расчет произведен по территориальным расценкам, утвержденным Правительством Хабаровского края.

Стоимость 1 кв. м фасада при отделке керамогранитом составляет  5369,5 руб.

Стоимость 1 кв. м фасада при отделке фиброцементными панелями  5099,2 руб.

- При устройстве гидроизоляции применить гидроизоляционный материал "Пенетрон" – производство Россия.

Аргументы: Более высокие качественные характеристики, чем у Стромикса, необходимые при внутренней обработке стен подвала здания многократно подвергавшегося затоплению грунтовыми водами.

Гидроизоляционный эффект достигается реакцией химических компонентов, содержащихся в Пенетроне. При нанесении состава на бетонную поверхность, химические добавки проникают в бетон, кристаллизуясь, блокируют капилляры и трещины, тем самым вытесняя влагу.

Стоимость материала Стромикс ниже стоимости Пенетрона в 2,6 раза, но сметная стоимость всего комплекса работ по гидроизоляции составом Стромикс незначительно ниже, всего на 68,6 тыс. руб. на 437,5 кв. м. Пенетрон является наиболее эффективной гидроизоляционной системой. Показатели по водонепроницаемости, морозостойкости у него выше, чем у Стромикса. Таким образом, потребительские свойства Пенетрона более соответствуют решаемой при ремонте проблемы здания.

- Покрытие пола выполнить из плитки ПВХ (производитель Россия).

Аргументы: Стоимостные и качественные характеристики плитки ПВХ и коммерческого линолеума одинаковы;

- плитка ПВХ более удобна в ремонте, так в процессе эксплуатации возможно выполнить замену отдельных, поврежденных плиток, не освобождая помещение полностью, что актуально при стесненных условиях.

Стоимость 1кв. м покрытия пола плиткой ПВХ Tarkett (Россия) составляет 954,2 рублей.

Стоимость 1кв. м покрытия пола коммерческим линолеумом Tarkett (Россия) 1185,5 рублей.

- Стальные трубы заменить полипропиленовыми (производитель Россия).

Аргументы: Преимущество полипропиленовых труб - это отсутствие при монтаже сварочных работ в отличие от монтажа стальных, что важно при проведении ремонта в условиях действующего предприятия и наличия деревянных конструкций в перекрытии здания. Сокращаются сроки монтажа труб. Гарантийный срок службы полипропиленовых труб 25 лет.

Стоимость прокладки 1 м. п. трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб составляет  593,5 рублей.

Стоимость прокладки 1 м. п. трубопроводов водоснабжения из стальных       оцинкованных  труб составляет  439,8 рублей.

Заместитель управляющего                                                   Т.А. Пирогова

Руководитель группы КСиР                                               А.А. Сердюк

Главный специалист группы КСиР                                    Т.В. Васильева