Информация
к извещению о проведении общественных (публичных) слушаний по вопросу проведения капитального ремонта административного здания, расположенного по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д.2а

        Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда в г. Узловая и Узловском районе Тульской области (далее по тексту Управление) по согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации и на основании Распоряжения МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 26.12.2019г. № 78-400-р 10 января 2020 года закрепило за собой право оперативного управления на нежилое двухэтажное здание площадью 905,1 кв.м., с кадастровым номером 71:31:020106:484, расположенное по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 2а.
В данное здание, после проведения капитального ремонта, переедут сотрудники Управления в количестве 54 человека, а именно руководство УПФР, кадры, юридическая группа, отдел назначения и перерасчета пенсий, отдел выплаты пенсий, отдел социальных выплат, отдел персонифицированного учета, группа автоматизации, финансово-экономическая группа. В настоящее время Управление располагается по адресу: г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.62 в арендованном двухэтажном здании, которое находится на окраине города.
        «30» января 2020 года под председательством начальника Управления Сулимовой Е.В рабочей комиссией с привлечением сотрудников группы капитального строительства и ремонта Отделения ПФР по Тульской области (далее по тексту Отделение) был произведен осмотр помещений и здания в целом и составлен акт с перечнем работ, которые необходимо выполнить для создания комфортных и безопасных условий работы сотрудников Управления.
        По результатам осмотра и изучения документов на здание можно сообщить следующее:
   Здание построено в 1950 году. Имеет два этажа и подвал. Стены –кирпичные. Междуэтажные перекрытия-деревянные с утеплителем. Неотапливаемый чердак под двускатной крышей, покрытой шифером.
    До передачи в оперативное управление в данном здании располагался Узловской техникум железнодорожного транспорта.
     Стены всех кабинетов и коридоров внутри здания облицованы пластиковыми панелями, что не соответствует нормам пожарной безопасности. Необходимо произвести их демонтаж. После чего оштукатурить кирпичные стены или «зашить» их листами ГКЛ с последующей покраской водоэмульсионными негорючими красками по грунтовке или по обоям.
     В ветхом состоянии находятся деревянные полы и двери, которые необходимо отремонтировать.
     Необходимо выполнить полный капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения с применением современных энергосберегающих материалов и оборудования.
     Также необходимо полностью отремонтировать, с применением современных надежных материалов, внутренние системы отопления, водоснабжения и канализации, которые имеют уже крайнюю степень износа.
     Кровля (шиферная) находится в ветхом состоянии, видимых протечек не обнаружено, но ввиду того, что данное перекрытие имеет значительный физический износ, требуется полная замена кровли на современное покрытие (металлочерепица) и ремонт подшивки карнизного свеса.
    Крыльцо при входе в здание требует капитального ремонта, т.к. нарушена целостность цементного покрытия (ступеньки разрушены частично).
    На оштукатуренных наружных стенах фасада здания и цоколя имеются незначительные трещины, которые необходимо заделать и покрасить фасад.
    Асфальтовое покрытие перед входами в здание (основной и запасной) требует частичного ремонта ввиду того, что перед началом отопительного сезона 2019-2020 годов силами теплоснабжающей организации производились аварийные работы по замене трубопроводов наружных сетей теплоснабжения, подходящих к зданию.
        После утверждения «Акта осмотра» заместителем управляющего Отделения, сотрудниками группы Капитального строительства и ремонта была составлена предварительная смета на работы, которые необходимо выполнить в рамках капитального ремонта. В укрупненном виде данная смета представлена в «Сводке затрат». Из нее видно, что стоимость капитального ремонта административного здания по адресу: ул. Завенягина, д.2а составит 16930,5 тыс.руб. Стоимость разработки проектно-сметной документации, согласно «Сметы на Проектные работы» составит 312,5тыс.руб. Стоимость ремонта 1м2 площади помещений с учетом наружных работ составит 18707,78 рублей.
        По окончании капитального ремонта, Управление откажется от арендованного помещения и переедет в здание, расположенное в непосредственной близости от центра города. Кроме того отказ от аренды покроет расходы на капитальный ремонт уже к концу третьего года.