### Размер компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации и (или) оказанные услуги с 23.10.2023 года

| Вид технического средства реабилитации в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 г. №2347-р | Наименование технического средства реабилитации, закупленного уполномоченным органом | Стоимость, руб. | Информация о контракте, заключенном уполномоченным органом и исполненном сторонами в полном объеме | Дата фактического исполнения контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-01-01 Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 674,14 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-01-02 Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 706,95 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-01-04 Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 621,24 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-01-03 Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 540,00 | № 167 от 07.05.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000058 | 30.11.2020 |
| 6-01-06 Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 745,69 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-01-09 Трость 3-опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость 3-опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 1210,21 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-01-10 Трость 3-опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость 3-опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 1215,42 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-01-11 Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 1148,40 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-01-12 Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 1215,28 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-01-13 Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 1116,67 | № 167 от 07.05.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000058 | 30.11.2020 |
| 6-01-14 Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 1106,67 | № 167 от 07.05.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000058 | 30.11.2020 |
| 6-01-17 Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 1271,53 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-01-18 Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 1326,18 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-01-22 Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 1166,67 | № 167 от 07.05.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000058 | 30.11.2020 |
| 6-02-01 Трость белая тактильная цельная | Трость белая тактильная цельная | 652,58 | № 564 от 24.12.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000159 | 15.11.2022 |
| 6-02-02 Трость белая тактильная складная | Трость белая тактильная складная | 653,84 | № 564 от 24.12.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000159 | 15.11.2022 |
| 6-03-01 Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 576,70 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-03-03 Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 676,73 | № 421 от 12.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000112 | 23.12.2022 |
| 6-04-01 Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения (за 1 шт.) | 980,10 | № 534 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000142 | 13.10.2023 |
| 6-04-02 Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения (за 1 шт.) | 970,20 | № 534 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000142 | 13.10.2023 |
| 6-04-03 Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения (за 1 шт.) | 894,96 | № 534 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000142 | 13.10.2023 |
| 6-04-04 Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения | Костыль с опорой на предплечье | 1123,32 | № 534 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000142 | 13.10.2023 |
| 6-04-05 Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения (за 1 шт.) | 1048,74 | № 534 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000142 | 13.10.2023 |
| 6-04-06 Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения (за 1 шт.) | 978,78 | № 534 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000142 | 13.10.2023 |
| 6-06-01 Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания для детей-инвалидов | 13 745,43 | № 533 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000144 | 06.09.2023 |
| 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения оснащена сиденьем на колёсиках с тормозами. Опора помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счёт регулируемого угла наклона спинки и регулируемого угла наклона и высоты подножки. Опора создает правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, абдуктора. Опора снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Опора имеет мягкий подголовник. Угол между сидением и подножкой регулируется в диапазоне от 90° до 135°. Угол наклона спинки регулируется в диапазоне от 0° до 30° от вертикали. Опора установлена на колесах, задняя пара колес оснащена тормозами. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственной кожей. Размер опоры - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры осуществляется индивидуально. | 16 231,25 | № 533 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000144 | 06.09.2023 |
|  | Опора для сидения с изменяемым углом наклона подножки и прямой анатомической спинкой, что необходимо для получателей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для расслабления мышц и снижения спастики. Предусмотрена возможность фиксации голеней, стоп. Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц служит регулируемый и съемный абдуктор. Грудная часть тела фиксируется съемным ортопедическим жилетом, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению прилагается столик, у которого регулируется расстояние до корпуса. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственной кожей. Размер опоры - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры осуществляется индивидуально. | 16 350,50 | № 533 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000144 | 06.09.2023 |
|  | Опора для сидения с анатомической спинкой до плеча, помогает создать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении сидя, с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде одиночного ремня и грудного регулируемого крепления "жилетик". Сидение имеет регулируемый съемный абдуктор. Опора снабжена столиком, который крепится на подлокотники. В комплект входит стол-парта, регулируемая по высоте и углу наклона столешницы. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственной кожей. Размер опоры - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры осуществляется индивидуально. | 19 867,05 | № 533 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000144 | 06.09.2023 |
| 6-08-01 Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов | 13 250,00 | № 533 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000144 | 06.09.2023 |
| 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Изделие имеет регулируемый по высоте столик с креплением грудного отдела, крепления для стоп, колен, тазобедренного отдела. Крепления для стоп ставится в нужное положение. Опора регулируется: крепления колен как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте, тазобедренное крепления - по высоте. Опора имеет колеса, задняя пара колес оснащена тормозами. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственной кожей. Размер опоры - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры осуществляется индивидуально. | 13 281,80 | № 533 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000144 | 06.09.2023 |
|  | Опора для стояния с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения предназначена для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положение стоя. Опора устанавливается на 4-ех колёсиках, два из которых оснащены тормозами. Предусмотрены: регулируемые по ширине крепления для стоп, регулируемые по высоте крепления тазобедренного и грудного отделов, голеней, абдуктор, регулируемые по высоте и ширине головодержатели. В комплект входит регулируемая по высоте столешница. Мягкие элементы на поролоне обтянуты кожей. Размер опоры - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры осуществляется индивидуально. | 18 735,50 | № 533 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000144 | 06.09.2023 |
|  | Опора для стояния – с регулируемым углом наклона от 45o до вертикального положения при положении лёжа на животе и от горизонтального до вертикального при положении лёжа на спине. Опора позволяет выбрать наиболее оптимальное положение для ребенка. Опора оснащена креплениями стоп, бедра, груди. Мягкие элементы из поролона, обтянуты искусственной кожей. Размер опоры - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры осуществляется индивидуально | 19 066,75 | № 533 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000144 | 06.09.2023 |
|  | Опора для стояния имеет пронационную раму с регулируемым углом наклона от 45° до вертикального положения, поэтапно переводит пациента из наклонного положения лежа на животе в положение стоя. Опора имеет регулируемые крепления для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов. В опоре имеются абдуктор и спинодержатель, боковые ограничители. В опере предусмотрено наличие столика. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы обтянуты искусственной кожей. Размер опоры - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры осуществляется индивидуально. | 17 450,25 | № 533 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000144 | 06.09.2023 |
| 6-10-01 Ходунки шагающие | Ходунки шагающие Для взрослых | 3 108,33 | № 544 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000149 | 29.09.2023 |
|  | Ходунки шагающие детские | 5 200,00 | № 546 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000155 | 13.09.2023 |
| 6-10-02 Ходунки на колесах | Ходунки на колесах. Для взрослых | 2 968,33 | № 544 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000149 | 29.09.2023 |
|  | Ходунки на колесах детские (весом до 100 кг) | 4 857,46 | № 214 от 04.05.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000067 | 20.09.2022 |
|  | Ходунки на колесах детские (с тазовым стабилизатором и страховочными ремнями) | 17 485,06 | № 214 от 04.05.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000067 | 20.09.2022 |
|  | Ходунки на колесах детские (с подлокотной опорой) | 21 828,12 | № 214 от 04.05.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000067 | 20.09.2022 |
| 6-10-03 Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки с опорой на предплечье. Для взрослых | 12 148,67 | № 544 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000149 | 29.09.2023 |
|  | Ходунки с опорой на предплечье детские | 27 940,00 | № 546 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000155 | 13.09.2023 |
| 6-10-04 Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Для взрослых | 7 296,00 | № 544 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000149 | 29.09.2023 |
|  | Ходунки с подмышечной опорой предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей ДЕТСКИЕ | 8 340,00 | № 546 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000155 | 13.09.2023 |
| 6-10-05 Ходунки-роллаторы | Ходунки-роллаторы. Для взрослых | 8 608,33 | № 544 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000149 | 29.09.2023 |
|  | Ходунки-роллаторы. Для детей | 9 790,00 | № 546 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000155 | 13.09.2023 |
| 6-10-06 Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | На боковых опорах установлены мягкие рукоятки. Рукоятки (ручки) ходунка изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Устройство регулирования высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов. Технические характеристики: - длина 340 мм; - ширина 390 мм; - регулируемая высота в диапазоне 620-700 мм; - расстояние между поручнями 310 мм; - вес 2,2 кг; - грузоподъёмность 60 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание | 5 880,00 | № 553 от 24.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000160 | 18.04.2023 |
|  | На боковых опорах установлены мягкие рукоятки. Рукоятки (ручки) ходунка изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Устройство регулирования высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов. Технические характеристики: - длина 500-540 мм; - ширина 600 мм; - регулируемая высота: минимальная высота 790 мм, максимальная высота 965 мм; - расстояние между поручнями 450 мм; - диаметр колес 100 мм; - вес 2,6 кг; - грузоподъёмность 100 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 6 020,00 | № 553 от 24.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000160 | 18.04.2023 |
|  | Корпус ходунков изготовлен из алюминия, собирается и регулируется без применения специальных инструментов. Ходунки имеют складную конструкцию. Ходунки предназначены для детей-инвалидов с различными антропометрическими данными в трех типоразмерах. Ходунки регулируются по высоте: имеют 5 (1 типоразмер), 8 (2 типоразмер) и 9 (3 типоразмер) положений регулировки с шагом 25 мм. Подлокотные опоры ходунков фиксируют предплечья в удобном положении, позволяя при этом держаться руками за рукоятки с нескользящим покрытием, с возможностью изменять угол наклона рукояток от вертикального до горизонтального положения. Стабилизатор спины оснащен тремя поддерживающими подушками, фиксирующими туловище в одном положении, а также страховочным ремнем для безопасности. Стабилизатор регулируется в зависимости от размеров туловища ребенка. Фиксатор таза (поддерживающие трусики) выполнен из мягкого и дышащего материала и крепится на раме ходунков с помощью регулировочных ремней. Задние колеса оснащены храповым механизмом, который не позволяет движения колес в стороны и позволяет двигаться только прямо. Диаметр задних колес 120 мм, диаметр передних колес 110 мм. Количество типоразмеров – 3 (в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя): 1 типоразмер: рост ребенка 70 - 100 см. ширина 590 мм; высота, регулируемая в диапазоне 630-745 мм; высота подлокотных опор регулируемая, 530 - 630 мм; высота опорных поручней регулируемая, 405 - 505 мм; расстояние между подлокотниками 275 мм; расстояние между опорными поручнями 345 мм; грузоподъемность 45 кг; вес 7 кг, 2 типоразмер: рост ребенка 100 - 130 см. ширина 640 мм; высота, регулируемая в диапазоне 765-965 мм; высота опорных поручней, регулируемая 515 - 680 мм; высота подлокотных опор, регулируемая 660 - 860 мм; расстояние между опорными поручнями 345 мм; грузоподъемность 63 кг; вес 8 кг. 3 типоразмер: рост ребенка 130 - 150 см. ширина 670 мм; высота, регулируемая в диапазоне 855-1085 мм; высота опорных поручней, регулируемая 610 - 800 мм; высота подлокотных опор, регулируемая 750 - 980 мм; расстояние между опорными поручнями 385 мм; грузоподъемность 90 кг; вес 9 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание.ходункам откатиться назад, передние колеса оснащены фиксатором, который блокирует | 27 940,00 | № 553 от 24.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000160 | 18.04.2023 |
|  | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей и взрослых с ДЦП, а также пациентов с различными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Корпус ходунков изготовлен из алюминия, собирается и регулируется без применения специальных инструментов. Ходунки имеют складную конструкцию, оснащены: - регулировкой рамы по высоте; - регулировкой нагрузки на ноги; - мягким фиксатором грудной клетки с регулировкой по высоте, углу крепления и объему. - подлокотниками с регулировкой по высоте, ротации, углу, расстоянию по отношению к телу и "вперед-назад". - нескользящими рукоятками с регулировкой по высоте и глубине установки. - мягкими поддерживающими трусиками. - фиксаторами бедер, регулируемыми по горизонтали и вертикали. - фиксаторами голеностопных суставов с мягкими ремешками, регулируемыми по длине шага и расстоянию между голеностопами. - четырьмя колесами с индивидуальными тормозами. Количество типоразмеров – 3 (в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя) с техническими характеристиками, указанными в таблице: 1 типоразмер: рост ребенка 70 - 115 см. высота рамы, регулируемая 390 - 480 мм; высота от пола до локтя, регулируемая 490 - 700 мм; общая ширина 580 мм; длина рамы 820 мм; грузоподъемность 34 кг; вес 14 кг. 2 типоразмер: рост ребенка 110 - 140 см. высота рамы, регулируемая 540 - 660 мм; высота от пола до локтя, регулируемая 660 - 900 мм; общая ширина 660 мм; длина рамы 820 мм; грузоподъемность 68 кг; вес 16,1 кг, 3 типоразмер: рост ребенка 140 - 195 см. высота рамы, регулируемая 740 - 1000 мм; высота от пола до локтя, регулируемая 850 - 1240 мм; общая ширина 710 мм; длина рамы 960 мм; грузоподъемность 91 кг; вес 18,3 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание | 140 580,00 | № 553 от 24.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=172020294212200016018.04.2023 | 18.04.2023 |
|  | Ходунки на четырех колесах реверсивного типа предназначены для детей - инвалидов, страдающих различными формами ДЦП, способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп, помогают удерживать равновесие при ходьбе и стоянии. Корпус ходунков изготовлен из алюминия, собираются и регулируются без применения специальных инструментов. Ходунки имеют складную конструкцию. Ходунки предназначены для детей-инвалидов с различными антропометрическими данными в трех типоразмерах. Ходунки регулируются по высоте: имеют 5 (1 типоразмер), 8 (2 типоразмер) и 9 (3 типоразмер) положений регулировки с шагом 25 мм. Стабилизатор спины оснащен тремя поддерживающими подушками, фиксирующими туловище в одном положении, а также страховочным ремнем для безопасности. Стабилизатор регулируется в зависимости от размеров туловища ребенка. Фиксатор таза (поддерживающие трусики) выполнен из мягкого и дышащего материала и крепится на раме ходунков с помощью регулировочных ремней. Задние колеса оснащены храповым механизмом, который не позволяет ходункам откатиться назад, передние колеса оснащены фиксатором, который блокирует движения колес в стороны и позволяет двигаться только прямо. Диаметр задних колес 120 мм, диаметр передних колес 110 мм. Количество типоразмеров – 3 (в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя): 1 типоразмер: рост ребенка 70 - 100 см. ширина 595 мм; высота, регулируемая в диапазоне 500-600 мм; высота опорных поручней регулируемая 405 - 505 мм; расстояние между поручнями 345 мм; грузоподъемность 45 кг; вес 5,1 кг, 2 типоразмер: рост ребенка 100 - 130 см. ширина 640 мм; высота, регулируемая в диапазоне 610-780 мм; высота опорных поручней регулируемая 515 - 680 мм; расстояние между поручнями 345 мм; грузоподъемность 63 кг; вес 6 кг. 3 типоразмер: рост ребенка 130 - 150 см. ширина 670 мм; высота, регулируемая в диапазоне 710-900 мм; высота опорных поручней регулируемая 610 - 800 мм; расстояние между поручнями 385 мм; грузоподъемность 90 кг; вес 7 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание | 22 310,00 | № 553 от 24.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000160 | 18.04.2023 |
| 6-11-01 Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Поручень (перила) для самоподнимания угловой | 1 270,37 | № 377 от 09.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000106 | 26.12.2022 |
| 6-11-02 Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | Поручень (перила) для самоподнимания прямой (линейный) | 934,51 | № 377 от 09.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000106 | 26.12.2022 |
| 7-01-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством. | 25 223,33 | № 545 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000151 | 29.09.2023 |
|  | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, с регулируемой по углу наклона спинкой до 30°, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством. | 29 620,00 | № 545 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000151 | 29.09.2023 |
| 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП | 50 610,00 | № 545 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000151 | 29.09.2023 |
| 7-01-03 Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная | 35 573,33 | № 545 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000151 | 29.09.2023 |
| 7-01-07 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Рамная конструкция выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, четырехтрубного исполнения. Рама коляски складная по вертикальной оси. Коляска оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром 20 см. Передние колеса имеют регулировку по высоте в двух положениях. Диаметр приводных колес 61 см. Приводные колеса имеют цельнолитые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей. Задние приводные колеса имеют регулировку по вертикальной оси в 3-х положениях. Подлокотники в конструкции кресла-коляски откидные и съемные. Подлокотники регулируются по высоте в диапазоне 20 мм, в 3-х положениях от исходной позиции. Подножки быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с регулировкой по высоте на 11 см. Кресло-коляска оснащено: - ремнем безопасности; - ручками для толкания; - толкательным поручнем; - стояночными тормозами; - съемными антиопрокидывателями. Кресла-коляски представлены в трех типоразмерах с шириной сиденья – 53 см, 56 см, 60 см (в зависимости от анатомических особенностей Получателей). Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску 170 кг. | 52 900,00 | № 448 от 17.04.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000043 | 24.08.2023 |
|  | Рамная конструкция выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, четырехтрубного исполнения. Рама коляски складная по вертикальной оси. Коляска оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром 20 см. Передние колеса имеют регулировку по высоте в двух положениях. Диаметр приводных колес 61 см. Приводные колеса имеют цельнолитые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей. Задние приводные колеса имеют регулировку по вертикальной оси в 3-х положениях. Подлокотники в конструкции кресла-коляски откидные и съемные. Подлокотники регулируются по высоте в диапазоне 20 мм, в 3-х положениях от исходной позиции. Подножки быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с регулировкой по высоте на 11 см. Высота спинки 48 см; Кресло-коляска оснащено: - ремнем безопасности; - ручками для толкания; - толкательным поручнем; - подушкой для сиденья и спинки – жесткими; - стояночными тормозами; - съемными антиопрокидывателями. Кресла-коляски представлены в трех типоразмерах с шириной сиденья – 53 см, 56 см, 60 см (в зависимости от анатомических особенностей Получателей). Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску 170 кг. | 78 233,33 | № 448 от 17.04.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000043 | 24.08.2023 |
|  | Рамная конструкция выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, четырехтрубного исполнения. Рама коляски складная по вертикальной оси. Коляска оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром 20 см. Передние колеса имеют регулировку по высоте в двух положениях. Диаметр приводных колес 61 см. Приводные колеса имеют цельнолитые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей. Задние приводные колеса имеют регулировку по вертикальной оси в 3-х положениях. Подлокотники регулируются по высоте в диапазоне 20 мм, в 2-х положениях от исходной позиции. Подлокотники в конструкции кресла-коляски откидные и съемные. Подножки быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с регулировкой по высоте на 11 см. Кресло-коляска оснащено: - нагрудным ремнем; - поясным ремнем; - держателями для ног; - ручками для толкания; - толкательным поручнем; - стояночными тормозами; - съемными антиопрокидывателями. Кресла-коляски представлены в трех типоразмерах с шириной сиденья – 53 см, 56 см, 60 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателей). Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску 170 кг. | 59 566,67 | № 448 от 17.04.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000043 | 24.08.2023 |
|  | Рамная конструкция выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, четырехтрубного исполнения. Рама коляски складная по вертикальной оси. Коляска оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром 20 см. Передние колеса имеют регулировку по высоте в пяти положениях. Диаметр приводных колес 61 см. Приводные колеса имеют цельнолитые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей. Задние приводные колеса имеют регулировку по вертикальной оси в 4-х положениях и длины колесной базы в пяти положениях. Подлокотники в конструкции кресла-коляски откидные и съемные, регулируются по высоте в диапазоне 20 мм, в 2-х положениях от исходной позиции. Подножки быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с регулировкой по высоте на 14 см. Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики: - ширина сидения минимум 55 см максимум 62 см; - высота сиденья, регулируемая минимум 44 см максимум 53 см; - глубина сиденья, регулируемая минимум 49 см максимум 53 см; - высота спинки 38 см; - спинка с регулируемым углом наклона 30°; - сиденье с регулируемым углом наклона минимум 0° максимум + 10°; Кресло-коляска оснащено: - нагрудным ремнем; - поясным ремнем; - опорой для стопы складной; - ручками для толкания; - толкательным поручнем; - подушкой для сиденья и спинки - антиопрокидывающим устройством; - стояночными тормозами. Грузоподъёмность кресла-коляски 170 кг. | 101 133,33 | № 448 от 17.04.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000043 | 24.08.2023 |
|  | Кресло-коляска представлено в 4-х типоразмерах и имеет следующие технические характеристики: - эффективная ширина сидения наименьшего типоразмера 55 см, эффективная ширина сидения наибольшего типоразмера 75 см; - глубина сиденья 53 см; - высота сиденья 53 см; - высота спинки 60 см; - высота подлокотника 20 см. Подлокотники съемные, регулируемые по глубине. Подножки, регулируемые по высоте в диапазоне минимум 41 см максимум 51 см, съёмные. Глубина подножек регулируется в 3 положениях. Кресло коляска оснащено: - нагрудным ремнем; - держателями для ног; - поясным ремнем - складываемой единой подножкой; - подушкой сиденья и спинки; - приводными колесами с пневматическими шинами, с усиленной камерой, диаметром 58 см; - передними литыми колесами, диаметром 20 см; - антиопрокидывающим устройством; - стояночными тормозами. Обивка кресла из высокопрочного кожзама. Грузоподъёмность кресла-коляски 200 кг. | 139 216,67 | № 448 от 17.04.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000043 | 24.08.2023 |
| 7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством | 25 410,00 | № 545 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000151 | 29.09.2023 |
|  | приводом прогулочная, с регулируемым по углу наклона спинкой до 30°, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством | 29 620,00 | № 545 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000151 | 29.09.2023 |
| 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 50 610,00 | № 545 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000151 | 29.09.2023 |
| 7-02-04 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная | 35 573,33 | № 545 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000151 | 29.09.2023 |
| 7-02-08 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Рамная конструкция выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, четырехтрубного исполнения. Рама коляски складная по вертикальной оси. Коляска оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром 20 см. Передние колеса имеют регулировку по высоте в двух положениях. Диаметр приводных колес 61 см. Приводные колеса имеют цельнолитые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей. Задние приводные колеса имеют регулировку по вертикальной оси в 3-х положениях. Подлокотники в конструкции кресла-коляски откидные и съемные. Подлокотники регулируются по высоте в диапазоне 20 мм, в 2-х положениях от исходной позиции. Подножки быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с регулировкой по высоте на 11 см. Кресло-коляска оснащено: - ремнем безопасности; - ручками для толкания; - толкательным поручнем; - стояночными тормозами; - съемными антиопрокидывателями. Кресла-коляски представлены в трех типоразмерах с шириной сиденья – 53 см, 56 см, 60 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателей). Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску 170 кг. | 52 900,00 | № 448 от 17.04.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000043 | 24.08.2023 |
|  | Рамная конструкция выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, четырехтрубного исполнения. Рама коляски складная по вертикальной оси. Коляска оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром 20 см. Передние колеса имеют регулировку по высоте в пяти положениях. Диаметр приводных колес 61 см. Приводные колеса имеют цельнолитые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей. Задние приводные колеса имеют регулировку по вертикальной оси в 4-х положениях и длины колесной базы в пяти положениях. Подлокотники в конструкции кресла-коляски откидные и съемные, регулируются по высоте в диапазоне 20 мм, в 2-х положениях от исходной позиции. Подножки быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с регулировкой по высоте на 14 см. Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики: - ширина сидения минимум 55 см максимум 62 см; - высота сиденья, регулируемая минимум 44 см максимум 53 см; - глубина сиденья, регулируемая минимум 49 см максимум 53 см; - высота спинки 38 см; - спинка с регулируемым углом наклона 30°; - сиденье с регулируемым углом наклона минимум 0° максимум + 10°; Кресло-коляска оснащено: - нагрудным ремнем; - поясным ремнем; - опорой для стопы складной; - ручками для толкания; - толкательным поручнем; - подушкой для сиденья и спинки; - антиопрокидывающим устройством; - стояночными тормозами. Грузоподъёмность кресла-коляски 170 кг. | 139 216,67 | № 448 от 17.04.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000043 | 24.08.2023 |
|  | Рамная конструкция выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, четырехтрубного исполнения. Рама коляски складная по вертикальной оси. Коляска оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром 20 см. Передние колеса имеют регулировку по высоте в пяти положениях. Диаметр приводных колес 61 см. Приводные колеса имеют цельнолитые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей. Задние приводные колеса имеют регулировку по вертикальной оси в 4-х положениях и длины колесной базы в пяти положениях. Подлокотники в конструкции кресла-коляски откидные и съемные, регулируются по высоте в диапазоне 20 мм, в 2-х положениях от исходной позиции. Подножки быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с регулировкой по высоте на 14 см. Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики: - ширина сидения минимум 55 см максимум 62 см; - высота сиденья, регулируемая минимум 44 см максимум 53 см; - глубина сиденья, регулируемая минимум 49 см максимум 53 см; - высота спинки 48 см; - спинка с регулируемым углом наклона 30°; - сиденье с регулируемым углом наклона минимум 0° максимум + 10°; Кресло-коляска оснащено: - поясным ремнем; - поясничным валиком; - опорой для стопы складной; - ручками для толкания; - толкательным поручнем; - подушкой для сиденья и спинки - жесткими; - антиопрокидывающим устройством; - стояночными тормозами. Грузоподъёмность кресла-коляски 170 кг. | 105 033,33 | № 448 от 17.04.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000043 | 24.08.2023 |
| 7-03-01 Кресло-коляска активного типа, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска активного типа ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 36 СМ, 38 СМ, 40 СМ, 42 СМ, 44 СМ, 46 СМ, 48 СМ, 50 СМ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КОЛЯСКИ: ДО 125 КГ. | 74 000,00 | №146 от 16.03.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000048 | 03.10.2022 |
| 7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска с электроприводом предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов в условиях улицы, а также в помещениях, при помощи пульта управления, расположенного на подлокотнике коляски, и сопровождающим лицом в результате толкания кресла –коляски за ручки. Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики: - ширина сиденья 38 см; - глубина сиденья 40 см; - высота спинки 40 см; - высота подлокотника 20 см; - высота подножки 32 см. Кресло-коляска имеет следующую комплектность: - инструмент для обслуживания кресла-коляски; - насос (при комплектации изделия пневматическими шинами); - паспорт изделия на русском языке; - гарантийный талон; - аккумуляторная батарея (зарядное устройство в комплекте). | 251 700,00 | №481 от 25.11.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000149 | 30.12.2021 |
|  | Кресло-коляска с электроприводом Ширина сидения:46 см. Глубина сидения:50 см. Высота сидения:65 см. Высота спинки:64 см. Высота подлокотника:30 см. Высота подножки:42 см. Вид спинки: с электрическим способом регулировки угла наклона спинки, регулируемая по высоте; Вид сиденья: с электрическим способом регулировки угла наклона сиденья, регулируемое по ширине, глубине, высоте; Вид подлокотника: регулируемые по высоте, откидывающиеся; Подножка: с электрическим способом регулировки угла наклона подножки, съемные. | 916 799,64 | №125 от 02.03.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000038 | 04.04.2022 |
| 7-04-02 Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска с электроприводом ШИРИНА СИДЕНЬЯ: ОТ 34-42 СМ; ВЕС: ДО 140 КГ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК; БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ; БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА; ВАЛИК ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ (абдуктор); КРЫША; ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК; ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ; НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ; ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ. | 270 233,33 | № 481 от 25.11.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000149 | 30.12.2021 |
|  | Кресло-коляска с электроприводом, в том числе с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, для больных ДЦП предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов в условиях улицы, а также в помещениях, при помощи пульта управления, расположенного на подлокотнике коляски, и сопровождающим лицом в результате толкания кресла-коляски за ручки. Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики: - ширина сиденья 34 см; - глубина сиденья 34 см; - высота спинки 40 см; - высота подлокотника 22,5 см; - высота подножки 28 см; Кресло-коляска имеет: - регулировку угла наклона сиденья и угла наклона спинки; - подлокотники, регулируемые по высоте; - подножку, регулируемую по высоте. | 347 900,00 | № 481 от 25.11.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000149 | 30.12.2021 |
| 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти | 48 710,42 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
| 8-01-03 Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический с функционально-косметической каркасной силиконовой кистью, устойчивой к загрязнениям, и приемной гильзой из литьевого слоистого пластика с применением в качестве основы материала из полиамидных волокон, индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой приемной гильзы из высокотемпературного пластика. | 128 329,31 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
|  | Протез предплечья косметический с креплением полимерным чехлом с замком, с функционально-косметической каркасной силиконовой кистью, устойчивой к загрязнениям, и приемной гильзой из литьевого слоистого пластика с применением в качестве основы материала из полиамидных волокон, индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой приемной гильзы из высокотемпературного пластика. | 218 433,22 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
| 8-01-04 Протез плеча косметический | Протез плеча косметический с функционально-косметической каркасной силиконовой кистью, устойчивой к загрязнениям, и приемной гильзой из литьевого слоистого пластика с применением в качестве основы материала из полиамидных волокон, индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой приемной гильзы из высокотемпературного пластика. | 192 915,56 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
|  | Протез плеча косметический с креплением полимерным чехлом с замком с функционально-косметической каркасной силиконовой кистью, устойчивой к загрязнениям, и приемной гильзой из литьевого слоистого пластика с применением в качестве основы материала из полиамидных волокон, индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой приемной гильзы из высокотемпературного пластика. | 279 867,78 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
| 8-02-01 Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 162 672,66 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
| 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий с переходником для насадок, с комплектом насадок. Приемная гильза из литьевого слоистого пластика с применением в качестве основы материала из полиамидных волокон, индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой гильзы из высокотемпературного пластика, крепление протеза за счет анатомического рельефа. | 208 151,55 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
|  | Протез предплечья рабочий максимальной готовности, индивидуализированный, с доработкой по культе пациента, с универсальной насадкой в виде крюка с функцией схвата. | 329 991,11 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
| 8-02-03 Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий с переходником для насадок, с комплектом насадок. Приемная гильза из литьевого слоистого пластика с применением в качестве основы материала из полиамидных волокон, индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой гильзы из высокотемпературного пластика, крепление протеза за счет анатомического рельефа и бандажа. | 251 607,21 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
| 8-03-01 Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 134 252,26 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
| 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья с кистью с тяговым управлением и приемной гильзой из литьевого слоистого пластика с применением в качестве основы материала из полиамидных волокон, индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой гильзы из высокотемпературного пластика, с креплением за счет анатомического рельефа. | 243 850,44 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
| 8-03-03 Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча с кистью с тяговым управлением и приемной гильзой из литьевого слоистого пластика с применением в качестве основы материала из полиамидных волокон, индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой гильзы из высокотемпературного пластика, с креплением за счет анатомического рельефа и бандажа | 646 699,44 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
| 8-04-01 Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез состоит из двух основных частей: кисть с модулями пальцев и предплечье с электроникой. Кисть состоит из: Внутренней гильзы, в которую опционально устанавливаются электроды. Внешней гильзы. Модулей пальцев, состоящих из мотор-редуктора и кинематического механизма, размещенных в корпусе пальца. Предплечье состоит из: Внутренней гильзы, в которую опционально устанавливаются электроды. Системы питания, включающей АКБ, и плату управления питанием, модуль зарядки и включения. Системы управления. Внешней гильзы. Привод модуля пальца электромеханический. Протез запоминает 8 различных жестов. Каждый жест может настраиваться индивидуально по желанию пользователя в момент протезирования или после, самим пользователем. Переключение и настройка жестов происходит через мобильное приложение или командой от ЭМГ датчиков. По умолчанию в протезе настроен первый жест - схват в щепоть. | 3 490 714,00 | № 623 от 12.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000183 | 22.02.2023 |
|  | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов пальцев и кисти. Протез состоит из двух основных частей: кисть с модулями пальцев и предплечье с электроникой. | 2 999 000,00 | № 303 от 01.07.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000088 | 19.09.2022 |
| 8-04-02 Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Протез предназначен для частичной компенсации врожденных или приобретенных травм, приведших к ампутации верхних конечностей на уровне предплечья (ниже локтевого сустава), включая длинные культи (после вычленении кисти в лучезапястном суставе, сохранении рудимента кисти) при сохранении активного локтевого сустава. Протез состоит из двух основных частей: гильзы и модуля кисти. Гильза состоит из культеприемной (внутренней) и внешней (несущей). Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы - по одной на каждый палец и активную ротацию большого пальца. Это дает возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты для различных предметов и действий с ними. Протез запоминает 8 различных жестов. По умолчанию в протезе | 2 001 030,00 | № 683 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000195 | 24.04.2023 |
|  | Протез предплечья с внешним источником энергии с кистью с миоэлектрическим управлением и приемной гильзой из литьевого слоистого пластика с применением в качестве основы материала из полиамидных волокон, индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой приемной гильзы из высокотемпературного пластика, крепление протеза за счет анатомического рельефа. | 295 417,00 | № 296 от 30.08.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000110 | 24.12.2021 |
| 8-04-03 Протез плеча с микропроцессорным управлением | Протез плеча рабочий - смена гильзы | 67 320,60 | № 199 от 16.06.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000069 | 02.11.2020 |
| 8-05-02 Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез при вычленении плеча функционально -косметический с функционально-косметической силиконовой каркасной кистью, устойчивой к загрязнениям, и приемной гильзой из литьевого слоистого пластика с применением в качестве основы материала из полиамидных волокон, индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой приемной гильзы из высокотемпературного пластика, с креплением за счет анатомического рельефа и бандажа. | 234 427,11 | № 531 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000147 | 29.09.2023 |
| 8-07-01 Протез стопы | Протез стопы индивидуальный, по гипсовому слепку с культи пациента, из листовых вспененных материалов с силовыми элементами на основе углеродного волокна и полимерных смол; металла; пластика (в зависимости от потребности получателя). | 39 465,14 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез стопы, приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа индивидуально изготовлена из листовых вспененных материалов с силовыми элементами на основе углеродного волокна и полимерных смол. | 124 729,91 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез стопы, приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. С энергосберегающей стопой. | 218 194,89 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез стопы, приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, системой, позволяющей изменять объемы приемной гильзы, с вкладным элементом из кожи. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа полиуретановая бесшарнирная. | 143 768,20 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
| 8-07-02 Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный | 90 721,48 | № 86 от 02.02.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000033 | 20.09.2022 |
| 8-07-03 Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный - смена приемной гильзы | 97 396,72 | № 86 от 02.02.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000033 | 20.09.2022 |
| 8-07-04 Протез голени для купания | Протез голени модульный с креплением полимерным чехлом с замком. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа водостойкая, полиуретановая, с сложноконтурным закладным элементом, подошва стопы с решетчатым профилем, повышающим сцепление с опорной поверхностью. | 208 135,22 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез голени модульный с креплением полимерным наколенником. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа водостойкая, полиуретановая, с сложноконтурным закладным элементом, подошва стопы с решетчатым профилем, повышающим сцепление с опорной поверхностью. | 150 749,89 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез голени модульный с креплением полимерным чехлом с замком; полимерным наколенником (в зависимости от потребности инвалида (ветерана)). Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Водостойкий несущий модуль и винтовой РСУ; стопа водостойкая, полиуретановая, со сложноконтурным закладным элементом, подошва стопы с решетчатым профилем, повышающим сцепление с опорной поверхностью. | 227 888,90 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез голени модульный с креплением полимерным чехлом с замком; полимерным наколенником (в зависимости от потребности инвалида (ветерана)). Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Водостойкий несущий модуль и винтовой РСУ; стопа водостойкая, высокофункциональная с возможностью переключения щиколотки в положение для плавания. | 522 367,61 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
| 8-07-05 Протез бедра для купания | Протез бедра модульный с креплением полимерным чехлом с замком. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из эластичного термопласта. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Коленный шарнир влагостойкий, гидравлический одноосный с возможностью раздельной регулировки фаз сгибания/разгибания, с фиксатором в положении разгибания; стопа водостойкая, полиуретановая, со сложноконтурным закладным элементом, подошва стопы с решетчатым профилем, повышающим сцепление с опорной поверхностью. | 501 691,11 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез бедра модульный с креплением полимерным чехлом с замком. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из эластичного термопласта. Материалы и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Коленный шарнир влагостойкий механический одноосный, с фиксатором в положении разгибания; стопа водостойкая, полиуретановая, со сложноконтурным закладным элементом, подошва стопы с решетчатым профилем, повышающим сцепление с опорной поверхностью. | 276 274,25 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез бедра для купания – смена приемной гильзы | 225 987,50 | №420 от 09.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=172020294212200011 | 20.12.2022 |
| 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 68 867,00 | № 297 от 30.08.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000108 | 14.12.2021 |
| 8-07-07 Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 67 204,00 | № 297 от 30.08.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000108 | 14.12.2021 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с креплением полимерным наколенником. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа полиуретановая, со сложноконтурным закладным элементом. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствующая геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 165 347,44 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез голени модульный с креплением полимерным чехлом с замком. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа полиуретановая, с сложноконтурным закладным элементом. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 203 001,89 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез голени модульный с креплением полимерным чехлом с замком; полимерным наколенником (в зависимости от потребности инвалида (ветерана)). Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа многоосная шарнирная полиуретановая, с возможностью ступенчатой регулировки уровня жесткости. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 236 026,59 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез голени модульный с креплением полимерным чехлом с замком; полимерным наколенником (в зависимости от потребности инвалида (ветерана)). Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа углепластиковая энергосберегающая. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 356 541,85 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез голени модульный с гильзой на бедро, с креплением за счет анатомической формы. Приемные гильзы индивидуальные по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочных приемных гильз высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа многоосная шарнирная полиуретановая, со ступенчатой регулировкой уровня жесткости. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствующая геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 301 521,82 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез голени модульный с гильзой на бедро, полимерным чехлом с замком. Приемные гильзы индивидуальные по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочных приемных гильз высокотемпературный термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа многоосная шарнирная полиуретановая, со ступенчатой регулировкой уровня жесткости. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 359 428,45 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез голени модульный с креплением полимерным чехлом с замком. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из листовых вспененных материалов. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа углепластиковая с высоким уровнем энергосбережения. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 526 559,07 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез голени модульный с креплением системой активного вакуума полимерным чехлом и герметизирующим наколенником. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из эластичного термопласта. Материалы и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Стопа углепластиковая, энергосберегающая. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 474 560,80 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии – смена приемной гильзы | 218 612,70 | №420 от 09.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000111 | 20.12.2022 |
|  | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии - замена крепления (полимерного наколенника) протеза голени модульного | 14 211,71 | №420 от 09.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000111 | 20.12.2022 |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный с креплением полимерным чехлом с замком. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из эластичного термопласта. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Коленный шарнир механический; стопа полиуретановая, со сложноконтурным закладным элементом. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 296 587,76 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез бедра модульный с креплением полимерным чехлом с замком. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из эластичного термопласта. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Коленный шарнир оснащен интегрированным пружинным толкателем, обеспечивающим плавное маятниковое движение голени протеза при высокой скорости ходьбы, максимальный угол сгибания коленного шарнира 170 градусов. Стопа многоосная шарнирная полиуретановая, со ступенчатой регулировкой уровня жесткости. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 427 149,26 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез бедра модульный с креплением за счет анатомической формы. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из эластичного термопласта. Материалы и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Коленный шарнир механический; стопа полиуретановая, со сложноконтурным закладным элементом. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 252 897,12 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез бедра модульный с креплением полимерным чехлом с замком. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из эластичного термопласта. Материалы и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Коленный шарнир гидравлический одноосный с возможностью раздельной регулировки фаз сгибания/разгибания, с фиксатором в положении разгибания, с механизмом торможения под нагрузкой; стопа углепластиковая энергосберегающая. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 549 626,08 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез бедра модульный с креплением полимерным чехлом с замком. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из эластичного термопласта. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Коленный шарнир гидравлический одноосный с возможностью раздельной регулировки фаз сгибания/разгибания, с фиксатором в положении разгибания, с механизмом торможения под нагрузкой; стопа углепластиковая с высоким уровнем энергосбережения. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 671 141,31 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез бедра модульный с креплением полимерным чехлом с замком. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из эластичного термопласта. Материалы и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Коленный шарнир гидравлический полицентрический с возможностью раздельной регулировки фаз сгибания/разгибания, с контролируемым подгибанием при опоре на пятку; стопа многоосная шарнирная полиуретановая, со ступенчатой регулировкой уровня жесткости. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 636 145,82 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез бедра модульный с креплением полимерным чехлом с замком. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из эластичного термопласта. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Коленный шарнир пневматический полицентрический с возможностью раздельной регулировки фаз сгибания/разгибания, максимальный угол сгибания коленного шарнира 150 градусов. Стопа многоосная шарнирная полиуретановая, со ступенчатой регулировкой уровня жесткости. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. Допускается к использованию в качестве лечебно-тренировочного. | 347 677,21 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии – смена приемной гильзы | 225 987,50 | №420 от 09.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000111 | 20.12.2022 |
| 8-07-11 Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульный, приемная гильза индивидуальная по слепку с культи пациента, из многослойных пластиков с закладными силовыми элементами из алюминия; стали (в зависимости от потребности получателя), со смягчающим вкладным элементом из вспененных материалов. Материалы модульные и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Тазобедренный шарнир одноосный с возможностью бесступенчатой регулировки разгибания; коленный шарнир пневматический полицентрический с возможностью раздельной регулировки фаз сгибания/разгибания; поворотное РСУ, допускающее ротацию 360 градусов; стопа многоосная шарнирная полиуретановая, со ступенчатой регулировкой уровня жесткости. Косметическая оболочка съемная, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта косметическим чулком. | 466 549,48 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
|  | Протез при вычленении бедра модульный, приемная гильза индивидуальная по слепку с культи пациента, из многослойных пластиков с закладными силовыми элементами из алюминия; стали (в зависимости от потребности получателя), со смягчающим вкладным элементом из вспененных материалов. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Тазобедренный шарнир одноосный с возможностью бесступенчатой регулировки разгибания; коленный шарнир механический четырехзвенный с возможностью регулировки фазы переноса; стопа многоосная шарнирная полиуретановая, со ступенчатой регулировкой уровня жесткости. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствует геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком. | 442 034,72 | № 529 от 18.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000140 | 29.09.2023 |
| 8-07-12 Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра модульный с креплением полимерным чехлом с замком; мышечно-вакуумным креплением. Приемная гильза индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестового протеза. Материал примерочной приемной гильзы высокотемпературный моделируемый термопласт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полимерных смол, с силовыми элементами из углеродного волокна, вкладная гильза постоянного протеза из эластичного термопласта. Материалы и модульные полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Коленный шарнир одноосный, фазы сгибания/разгибания регулируются пневмоцилиндром с микропроцессорным управлением. Контроль в фазе опоры обеспечивает поворотный гидравлический цилиндр. Модуль автоматически адаптируется под темп и скорость ходьбы; стопа углепластиковая, энергосберегающая. Косметическая оболочка съемная, выполнена из бесшовного вспененного материала, соответствующая геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта съемным косметическим чулком | 2 699 060,00 | № 712 от 27.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000216 | 21.08.2023 |
|  | Протез бедра для купания - смена гильзы ПН6-М(1Г) | 148 132,35 | № 199 от 16.06.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000069 | 02.11.2020 |
|  | Протез бедра модульный с внешним источником энергии - смена гильзы ПН6-М(2Г) | 179 638,20 | № 199 от 16.06.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000069 | 02.11.2020 |
|  | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | 2 488 166,10 | № 354 от 22.10.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000118 | 18.12.2020 |
|  | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | 1 627 080,00 | № 225 от 13.07.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000085 | 02.11.2020 |
| 8-07-13 Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением | Приемная гильза протеза при вычленении бедра модульного индивидуальная по слепку с культи пациента, из многослойных пластиков с закладными силовыми элементами из алюминия; стали (в зависимости от потребности получателя), со смягчающим вкладным элементом из вспененных материалов. Материалы модульные и полуфабрикаты соответствуют уровню активности и массе пациента. Тазобедренный шарнир одноосный гидравлический с контролем фазы опоры и переноса. Коленный шарнир гидравлический одноосный с микропроцессорным управлением, с электронным управлением фазами опоры и переноса; модуль имеет три программных режима активности; снабжен механизмом защиты при спотыкании; оказывает поддержку при приседании и вставании; позволяет осуществлять шаги вниз по лестнице переменным шагом; влагозащищенный. Стопа углепластиковая энергосберегающая; поворотное РСУ, допускает ротацию до 360 градусов. Косметическая оболочка съемная, соответствующая геометрическим параметрам сохраненной конечности, закрыта косметическим чулком. | 3 268 329,50 | № 614 от 09.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000182 | 03.03.2023 |
|  | Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением | 2 707 770,00 | № 304 от 01.07.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000087 | 05.10.2022 |
| 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Подбор чехла из полимерного материала на культю голени по конструкции и типоразмеру, демонтаж, сборка, пробное пользование протезом и выдача. Чехол на культю голени из полимерного материала: силикон; полиуретан; гель (в зависимости от потребности получателя); с дистальным креплением; без крепления (в зависимости от потребности получателя), с интегрированной текстильной матрицей; без матрицы (в зависимости от потребности получателя). | 30 591,60 | № 199 от 16.06.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000069 | 02.11.2020 |
| 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Подбор чехла из полимерного материала на культю бедра по конструкции и типоразмеру, демонтаж, сборка, пробное пользование протезом и выдача. | 40 075,95 | № 199 от 16.06.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000069 | 02.11.2020 |
| 8-09-01 Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы | 2 088,09 | № 297 от 28.06.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000085 | 12.12.2022 |
| 8-09-06 Протез ушной | Протез ушной | 412 666,67 | № 225 от 18.05.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000072 | 02.11.2022 |
| 8-09-07 Протез носовой | Наружный протез силиконовый изготавливается по индивидуальному слепку с учетом анатомических особенностей. Тип фиксации протеза механический. Протез имеет внутренний слой жестко компонентный силиконовый, наружный слой мягко компонентный силиконовый. | 293 000,00 | № 244 от 20.07.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000077 | 29.09.2021 |
| 8-09-10 Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) | 393 333,33 | №72 от 26.01.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000023 | 25.04.2022 |
| 8-09-12 Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | 3 225,41 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-13 Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | 1 569,65 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-14 Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки | 867,50 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-17 Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель полужесткой фиксации | 1 723,16 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-18 Головодержатель жесткой фиксации | Головодержатель жесткой фиксации | 4 524,21 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-19 Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | 1738,26 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-20 Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | 1964,76 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-21 Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | 803,95 | № 298 от 28.06.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000084 | 12.12.2022 |
| 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации | 2 522,21 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-24 Корсет жесткой фиксации | Корсет на туловище многозонального воздействия, изготовлен индивидуально из листового низкотемпературного термопласта непосредственно на туловище пользователя. Корсет состоит из гильзы и крепления. Гильза корсета сложной формы соответственно особенностям и требованиям пользователя, охватывает тазовые кости и средне-грудной отдел позвоночника, состоит из основного и вспомогательного слоёв. Основной слой изготовлен из низкотемпературного термопласта. Вспомогательный слой изготовлен из вспененных пластиков; кожи; ткани; их комбинации (в зависимости от потребности получателя). Вспомогательный слой представлен фрагментарно; отсутствует (в зависимости от потребности получателя). Крепление индивидуальное. | 36 417,36 | №357 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000100 | 12.12.2022 |
| 8-09-25 Корсет функционально-корригирующий | Корсет на грудопоясничный отдел позвоночника изготовлен по индивидуальному гипсовому слепку с туловища, с обработкой позитива с учётом функциональных и медицинских требований, анатомических особенностей получателя. Корсет состоит из гильзы и крепления. Гильза корсета состоит из основного и вспомогательного слоёв, внутри нее расположены зоны давления, противоположно которым расположены зоны расширения (полости разгрузки). Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта. Вспомогательный слой изготовлен из вспененных пластиков; кожи; ткани; их комбинации (в зависимости от потребности получателя). Вспомогательный слой представлен фрагментарно; отсутствует (в зависимости от потребности получателя). Крепление индивидуальное. | 65 640,33 | №357 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000100 | 12.12.2022 |
| 8-09-26 Реклинатор - корректор осанки | Реклинатор - корректор осанки | 2 509,62 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-28 Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав, с захватом пальцев, кисти и предплечья, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует пальцы и кисть, проксимальная фиксирует предплечье. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический, полимерный каркас (в зависимости от потребности получателя), который фиксируется винтовым, заклепочным креплением, хольнитенами (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро | 82 532,10 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-29 Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат на лучезапястный сустав, с захватом кисти и предплечья, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует кисть, проксимальная фиксирует предплечье. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический, полимерный каркас (в зависимости от потребности получателя), который фиксируется винтовым, заклепочным креплением, хольнитенами (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 68 458,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-30 Аппарат на локтевой сустав | Аппарат на локтевой сустав, с захватом плеча и предплечья, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует предплечье, проксимальная фиксирует плечо. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический каркас. Фиксация шарнира производится винтовым, заклепочным креплением (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро | 41 700,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-31 Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует кисть, срединная фиксирует предплечье, проксимальная - плечо. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический, полимерный каркас (в зависимости от потребности получателя). Фиксация шарнира производится винтовым, медным заклепочным креплением (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро | 139 244,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-36 Аппарат на всю руку | Аппарат на всю руку, с захватом плеча, предплечья и кисти, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует кисть, срединная фиксирует предплечье, проксимальная - плечо. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический каркас. Фиксация шарнира производится винтовым, медным заклепочным креплением (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 125 168,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав (рамочный), с захватом стопы и голени изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Внутренняя лонгета приемной гильзы охватывает и фиксирует стопу и нижнюю треть голени с захватом лодыжек, наружная фиксирует голень и голеностопный сустав. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Фиксация производится за счет конгруэнтности лонгет. Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 62 840,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
|  | Аппарат на голеностопный сустав (с металлическими шарнирами свободного хода), с захватом стопы и голени изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует стопу, проксимальная фиксирует голень. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический каркас с центром вращения, без элементов, регулирующих объем движений. Фиксация шарнира производится винтовым, медным заклепочным креплением (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 54 760,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
|  | Аппарат на голеностопный сустав, с захватом стопы и голени изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует стопу, проксимальная фиксирует голень. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический каркас с центром вращения, с возможностью регулировки объема движений в голеностопном суставе. Фиксация шарнира производится винтовым, медным заклепочным креплением (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 97 376,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
|  | Аппарат на голеностопный сустав (из композитного материала), с захватом стопы и голени изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует стопу, проксимальная фиксирует голень. Гильза изготавливается из композитного материала на основе литьевых смол с силовыми элементами из углеродного волокна. Шарниры представляют собой металлический каркас с возможностью регулировки объема движений в голеностопном суставе. Фиксация шарнира производится винтовым, медным заклепочным креплением к шинам, интегрированным в лонгету (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 148 952,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-38 Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует голень, проксимальная фиксирует бедро. Гильза изготавливается из композитного материала на основе литьевых смол с силовыми элементами из углеродного волокна. Шарниры представляют собой металлический каркас, который фиксируется винтовым креплением к шинам, интегрированным в лонгеты. Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 285 824,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-39 Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав с захватом голени и бедра, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует голень, проксимальная фиксирует бедро. Гильза изготавливается из высокотемпературного термопласта. Шарниры представляют собой металлический каркас, который фиксируется винтовым, медным заклепочным креплением (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 97 294,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-42 Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю нижнюю конечность, изготовлен по индивидуальному слепку. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Приемная гильза индивидуальная, состоит из основного и вспомогательного слоёв. Основной слой изготовлен из термопластов. Вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков; кожи; ткани; их комбинации (в зависимости от потребности получателя), с возможностью санитарной обработки. Вспомогательный слой представлен фрагментарно; отсутствует (в зависимости от потребности получателя). Шарниры представляют собой металлический; композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения коленного сустава (металлические шарниры) и голеностопного суставов (композитные шарниры), функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. | 159 406,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
|  | Аппарат на всю нижнюю конечность, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует стопу, срединная фиксирует голень, проксимальная фиксирует бедро. Шарниры представляют собой металлический каркас, который фиксируется к гильзе винтовым, медным заклепочным креплением (в зависимости от потребности получателя). Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 224 390,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
|  | Аппарат на всю нижнюю конечность (из композитных материалов), изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Дистальная лонгета приемной гильзы фиксирует стопу, срединная фиксирует голень, проксимальная фиксирует бедро. Гильза изготавливается из композитного материала на основе литьевых смол с силовыми элементами из углеродного волокна. Шарниры представляют собой металлический каркас, который фиксируется винтовым креплением к шинам, интегрированным в лонгеты. Крепление аппарата за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 284 530,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище |  |  |  |  |
|  | Аппарат на нижние конечности и туловище, индивидуальный, максимальной готовности. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Приемная гильза состоит из основного и вспомогательного слоёв. Основной слой из термопласта. Вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков и ткани, с возможностью санитарной обработки. Шарниры представляют металлический каркас интегрируемый в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения, обеспечивающих корректировку объема движения в тазобедренном суставе. Крепления выполнены из лент велкро, с возможностью регулировки. | 132 000,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-44 Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав, с захватом кисти и предплечья, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения лучезапястного сустава и суставов кисти, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 23 282,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-45 Тутор на предплечье | Тутор на предплечье, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения предплечья и лучезапястного сустава, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 27 072,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-46 Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, с захватом плеча и предплечья, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения локтевого сустава, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 34 604,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-47 Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав с захватом верхнего отдела грудной клетки, плечевого сустава и плеча, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности туловища пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения плечевого сустава, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 53 304,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-48 Тутор на всю руку | Тутор на всю руку изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения локтевого, лучезапястного суставов и суставов кисти, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 37 692,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-49 Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав (супрамаллеолярный), с захватом стопы и нижней трети голени, включая лодыжки, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения голеностопного сустава, состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, кожи, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, кожи с возможностью санитарной обработки. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 24 194,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
|  | Тутор на голеностопный сустав, изготовлен по антропометрическим данным пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения голеностопного сустава, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза изготавливается из термопласта. Фиксация тутора с помощью застежек из лент велькро. | 6 356,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
|  | Тутор на голеностопный сустав (корригирующий) изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения голеностопного сустава, состоит из гильзы, крепления и дополнительных элементов. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Дополнительные элементы обеспечивают позиционирование ортеза относительно оси конечности и тела, обеспечивают увеличение площади контакта тутора с плоскостью опоры. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 35 634,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
|  | Тутор на голеностопный сустав (из композитных материалов), изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения голеностопного сустава, состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из композитного материала на основе литьевых смол с силовыми элементами из углеродного волокна, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 67 032,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-51 Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав изготовлен по антропометрическим данным пациента, с захватом голени и бедра на две трети их длины. Представляет собой фиксирующую лонгету из эластичных материалов и металла, со съемными боковыми панелями и жесткими шинами. Фиксация тутора с помощью застежек из лент велькро. | 2 664,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
|  | Тутор на коленный сустав, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения коленного сустава, состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 30 564,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-52 Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав, с захватом бедра, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения тазобедренного сустава, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 60 224,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-53 Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный суставы, с захватом подвздошной кости, бедра и голени, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения тазобедренного и коленного суставов, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 59 540,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-54 Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию тазобедренного, коленного, голеностопного суставов, суставов стоп, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 53 914,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
|  | Тутор на всю ногу изготовлен по индивидуальным гипсовым слепкам с конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию тазобедренного, коленного, голеностопного суставов, суставов стоп, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы, крепления и дополнительных элементов. Гильза состоит из основного и вспомогательного слоев. Основной слой изготовлен из высокотемпературного термопласта, вспомогательный (смягчающий) слой изготовлен из вспененных пластиков, с возможностью санитарной обработки. Изделие оснащено дополнительными элементами, обеспечивающими позиционирование ортеза относительно оси конечности и тела: шинами для разведения конечностей, деротационными элементами (в зависимости от потребности получателя). Фиксация тутора за счет его анатомической формы и с помощью дополнительных застежек из лент велькро. | 64 810,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
|  | Тутор на всю ногу (из низкотемпературного пластика, разъемный), изготовленный на конечности пациента. Тутор обеспечивает стабилизацию тазобедренного, коленного, голеностопного суставов, суставов стоп. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза изготавливается из низкотемпературного термопласта в виде двух лонгет: дистальная фиксирует стопу и голень, проксимальная фиксирует голень и бедро, оснащена замковым элементом, обеспечивающим взаимофиксацию лонгет. Фиксация лонгет креплением-молнией, с помощью застежек из лент велькро (в зависимости от потребности получателя). | 14 166,00 | № 358 от 01.08.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000098 | 14.12.2022 |
| 8-09-55 Бандаж на лучезапястный сустав | Бандаж на лучезапястный сустав | 1 282,75 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-57 Бандаж на локтевой сустав | Бандаж на локтевой сустав | 1 028,56 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-58 Бандаж на плечевой сустав | Бандаж на плечевой сустав | 2 825,46 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-60 Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел позвоночника | 1 041,15 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 8-09-62 Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав | 696,36 | № 543 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000152 | 15.05.2023 |
| 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) (без учета детей –инвалидов) | 17 220,00 | № 144 от 13.02.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000019 | 25.05.2023 |
|  | Обувь максимальной готовности в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) (без учета детей –инвалидов) | 7 875,00 | № 337 от 20.09.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000120 | 30.12.2021 |
|  | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам для детей-инвалидов в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) | 15 218,00 | № 144 от 13.02.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000019 | 25.05.2023 |
|  | Обувь максимальной готовности для детей-инвалидов в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) | 5 532,33 | № 337 от 20.09.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000120 | 30.12.2021 |
| 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности максимальной готовности (без учета детей –инвалидов) | 6 067,00 | № 337 от 20.09.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000120 | 30.12.2021 |
|  | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 5258,00 | № 337 от 20.09.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000120 | 30.12.2021 |
|  | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя (без учета детей –инвалидов). | 15 284,00 | № 144 от 13.02.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000019 | 25.05.2023 |
|  | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя (для детей –инвалидов). | 7 276,00 | № 144 от 13.02.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000019 | 25.05.2023 |
| 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей без утепленной подкладки. Изготавливается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы. (без учета детей-инвалидов) | 13 170,47 | №428 от 16.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000113 | 01.12.2022 |
| 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. (без учета детей-инвалидов) | 14 382,90 | №428 от 16.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000113 | 01.12.2022 |
|  | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. (для детей-инвалидов) | 14 030,42 | №428 от 16.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000113 | 01.12.2022 |
| 9-01-05 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ботинки без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы на протезе нижней конечности и аппарате на сохраненную конечность, изготовленные по обмерам, с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка. (без учета детей-инвалидов) | 13 416,17 | №428 от 16.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000113 | 01.12.2022 |
| 9-01-07 Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Полуботинки малосложные без утепленной подкладки на плоскую стопу, поперечное плоскостопие, деформации и контрактуры пальцев, полые стопы, рубцовоизмененную кожу стоп, укорочение нижней конечности, изготовленные со специальными деталями и межстелечными слоями из полуфабрикатов максимальной готовности. (без учета детей-инвалидов) | 6 492,15 | №428 от 16.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000113 | 01.12.2022 |
| 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) (без учета детей –инвалидов). | 18 062,00 | № 144 от 13.02.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000019 | 25.05.2023 |
|  | Обувь максимальной готовности в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). | 7 908,33 | № 337 от 20.09.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000120 | 30.12.2021 |
|  | Обувь изготавливается индивидуальным замерам для детей-инвалидов в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). | 17 022,00 | № 144 от 13.02.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000019 | 25.05.2023 |
|  | Обувь максимальной готовности для детей-инвалидов в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). | 5 599,00 | № 337 от 20.09.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000120 | 30.12.2021 |
| 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности максимальной готовности (без учета детей –инвалидов) | 6 067,00 | № 337 от 20.09.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000120 | 30.12.2021 |
|  | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 5 258,00 | № 337 от 20.09.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000120 | 30.12.2021 |
|  | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя (без учета детей –инвалидов). | 16 232,00 | № 144 от 13.02.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000019 | 25.05.2023 |
|  | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя (для детей –инвалидов). | 7 567,00 | № 144 от 13.02.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000019 | 25.05.2023 |
| 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. (без учета детей-инвалидов) | 14 773,19 | №428 от 16.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000113 | 01.12.2022 |
|  | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы, пара (для детей-инвалидов) | 13 815,90 | №428 от 16.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000113 | 01.12.2022 |
| 9-02-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и полупара на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя (без учета детей-инвалидов) | 13 693,05 | №428 от 16.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000113 | 01.12.2022 |
|  | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и полупара на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя (для детей-инвалидов) | 12 575,12 | №428 от 16.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000113 | 01.12.2022 |
| 9-02-05 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке инвалидам | Полуботинки малосложные на утепленной подкладке на плоскую стопу, поперечное плоскостопие, деформации и контрактуры пальцев, полые стопы, рубцовоизмененную кожу стоп, укорочение нижней конечности, изготовленные со специальными деталями и межстелечными слоями из полуфабрикатов максимальной готовности. | 7 879,89 | №428 от 16.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000113 | 01.12.2022 |
| 10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац полиуретановый | 6 113,95 | № 548 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000156 | 24.08.2023 |
| 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневый матрац гелевый | 12 858,71 | № 548 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000156 | 24.08.2023 |
| 10-01-03 Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | 2 219,18 | № 548 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000156 | 24.08.2023 |
| 10-02-01 Противопролежневая подушка полиуретановая | Противопролежневая подушка полиуретановая | 1 143,58 | № 548 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000156 | 24.08.2023 |
| 10-02-02 Противопролежневая подушка гелевая | Противопролежневая подушка гелевая | 1 839,76 | № 548 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000156 | 24.08.2023 |
| 10-02-03 Противопролежневая подушка воздушная | Противопролежневая подушка воздушная | 916,07 | № 548 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000156 | 24.08.2023 |
| 11-01-05 Захват активный | Захват активный | 1621,27 | № 538 от 21.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000145 | 18.07.2023 |
| 12-01-02 Ортопедические брюки | Ортопедические брюки | 6 046,64 | № 263 от 03.08.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000084 | 24.12.2021 |
| 13-01-01 Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах | Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах | 22 025,00 | № 644 от 16.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000186 | 13.09.2023 |
| 13-01-02 Электронный ручной видеоувеличитель | Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем | 28 425,81 | № 412 от 30.03.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000029 | 30.06.2023 |
| 13-01-03 Электронный стационарный видеоувеличитель | Электронный стационарный видеоувеличитель | 164 766,67 | № 646 от 16.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000187 | 15.05.2023 |
| 16-01-01 Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией | 4 787,62 | № 550 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000153 | 30.08.2023 |
| 16-01-02 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | 4 563,85 | № 550 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000153 | 30.08.2023 |
| 16-01-03 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | 6 180,01 | № 550 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000153 | 30.08.2023 |
| 17-01-01 Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | 11 155,27 | № 542 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000150 | 13.09.2023 |
| 17-01-02 Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | 9 345,07 | № 542 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000150 | 13.09.2023 |
| 17-01-03 Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | 9 267,07 | № 542 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000150 | 13.09.2023 |
| 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 16 444,23 | № 542 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000150 | 13.09.2023 |
| 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 16 785,52 | № 542 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000150 | 13.09.2023 |
| 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 16 644,71 | № 542 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000150 | 13.09.2023 |
| 17-01-09 Слуховой аппарат карманный супермощный | Слуховой аппарат карманный супермощный | 12 175,13 | № 542 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000150 | 13.09.2023 |
| 17-01-10 Слуховой аппарат карманный мощный | Слуховой аппарат карманный мощный | 12 026,53 | № 542 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000150 | 13.09.2023 |
| 17-01-12 Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный | Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный | 23 390,11 | № 542 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000150 | 13.09.2023 |
| 17-01-13 Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности | Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности | 23 606,44 | № 542 от 22.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000150 | 13.09.2023 |
| 17-01-15 Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Слуховой аппарат костной проводимости Ponto Pro | 525 000,00 | № 145 от 16.03.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000047 | 21.04.2022 |
| 17-01-16 Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | 1 018,69 | №33 от 10.01.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000010 | 03.10.2022 |
| 18-01-01-1 Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54 - 66 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см | 6 053,09 | №342 от 19.10.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000114 | 29.12.2020 |
| 18-01-01-2 Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | 11 103,69 | № 552 от 24.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000158 | 25.05.2023 |
| 19-01-01-2 Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | 6 459,59 | № 561 от 28.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000165 | 31.07.2023 |
| 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Диаметр вырезаемого отверстия- 32 мм. Диаметр предварительного отверстия 12 мм. | 81,13 | № 6 от 23.01.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000013 | 20.06.2023 |
|  | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Диаметр вырезаемого отверстия- 32 мм. Диаметр предварительного отверстия 12 мм. | 74,21 | № 6 от 23.01.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000013 | 20.06.2023 |
|  | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Мешок из многослойного, непрозрачного, не пропускающего запах материала, с односторонним мягким нетканым покрытием, без фильтра, с зажимом. Диаметр вырезаемого отверстия 70 мм. Диаметр предварительного отверстия 12 мм. | 64,60 | № 6 от 23.01.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000013 | 20.06.2023 |
|  | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Мешок из многослойного, непрозрачного, не пропускающего запах материала (пленки), с двусторонним мягким нетканым покрытием, с фильтром, с застежкой. Диаметр вырезаемого отверстия 70 мм. Диаметр предварительного отверстия - 12 мм | 64,60 | № 6 от 23.01.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000013 | 20.06.2023 |
| 21-01-02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной, 15-43 см | 135,72 | № 442 от 10.11.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000133 | 29.12.2021 |
| 21-01-03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной, вырезаемое отверстие адгезивной пластины – 70 мм | 133,83 | № 491 от 19.10.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000123 | 23.12.2022 |
| 21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной вырезаемое отверстие адгезивной пластины – 10-55 мм | 122,53 | № 509 от 12.05.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000050 | 29.08.2023 |
| 21-01-07-01 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская | Адгезивная пластина плоская, вырезаемое отверстие – 40, 50, 60 мм | 110,40 | № 492 от 19.10.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000122 | 23.12.2022 |
| 21-01-07-02 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый | Мешок дренируемый для адгезивной пластины с вырезаемым отверстием - 40, 50, 60 мм | 64,60 | № 492 от 19.10.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000122 | 23.12.2022 |
| 21-01-08-1 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте | Адгезивная пластина, конвексная | 95,22 | №691 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000201 | 07.09.2023 |
| 21-01-08-2 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте | Мешок дренируемый | 63,20 | №691 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000201 | 07.09.2023 |
| 21-01-09-1 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: | Адгезивная пластина плоская, вырезаемое отверстие – 40, 50, 60 мм | 110,40 | № 492 от 19.10.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000122 | 23.12.2022 |
| 21-01-09-2 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: | Мешок дренируемый для адгезивной пластины с вырезаемым отверстием - 40, 50, 60 мм | 64,60 | № 492 от 19.10.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000122 | 23.12.2022 |
| 21-01-11-1 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: | Адгезивная пластина плоская, вырезаемое отверстие – 40, 50, 60 мм | 54,44 | № 696 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000205 | 24.08.2023 |
| 21-01-11-2 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: | Мешок уростомный для адгезивной пластины с вырезаемым отверстием - 40, 50, 60 мм | 73,56 | № 696 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000205 | 24.08.2023 |
| 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников | 243,10 | № 691 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000201 | 07.09.2023 |
| 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | 95,90 | № 3 от 17.01.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000012 | 19.04.2023 |
| 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | 46,57 | № 1 от 17.01.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000010 | 18.04.2023 |
| 21-01-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге, (комплект – 2 шт.) | 111,55 | № 637 от 30.12.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000180 | 30.08.2022 |
| 21-01-18 Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с пластырем | 41,73 | № 516 от 09.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000135 | 22.12.2022 |
| 21-01-19 Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся | 56,16 | № 516 от 09.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000135 | 22.12.2022 |
| 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | 66,65 | № 2 от 17.01.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000011 | 18.04.2023 |
| 21-01-21 Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия | 188,50 | № 496 от 19.10.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000125 | 23.12.2022 |
| 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования | 76,98 | № 694 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000202 | 24.08.2023 |
| 21-01-23 Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования | 62,71 | № 694 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000202 | 24.08.2023 |
| 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы (катетер Фолея) | 65,64 | № 694 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000202 | 24.08.2023 |
| 21-01-25 Система (с катетером) для нефростомии | Катетер для нефростомы | 5 016,82 | № 708 от 27.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000212 | 15.09.2023 |
| 21-01-26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | 5 004,49 | №511 от 08.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000133 | 27.12.2022 |
| 21-01-27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 185,50 | № 637 от 30.12.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000180 | 30.08.2022 |
| 21-01-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, в тубе 60 г. | 307,15 | № 691 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000201 | 07.09.2023 |
| 21-01-30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, в полосках. | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках (стоимость за 1 полоску) | 41,47 | № 691 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000201 | 07.09.2023 |
| 21-01-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный в тубе 60 мл | 202,14 | № 699 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000206 | 21.09.2023 |
| 21-01-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. | Порошок (пудра) абсорбирующий в тубе 25 г. | 182,54 | № 703 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000207 | 28.08.2023 |
| 21-01-33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка во флаконе 50 мл | 415,45 | № 694 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000202 | 24.08.2023 |
| 21-01-34 Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка в форме салфеток, 1 шт. | 25,10 | № 509 от 08.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000132 | 23.12.2022 |
| 21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. | Очиститель для кожи во флаконе 180 мл | 301,11 | № 610 от 21.06.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000094 | 05.10.2023 |
| 21-01-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт | Очиститель для кожи в форме салфеток, 1 шт. | 14,05 | № 703 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000207 | 28.08.2023 |
| 21-01-38 Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 1 шт. | 30,79 | № 509 от 12.05.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000050 | 29.08.2023 |
| 21-01-39 Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, 1 шт. | 156,06 | № 692 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000208 | 24.08.2023 |
| 21-01-41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | 113,06 | № 689 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000199 | 28.08.2023 |
| 21-01-42 Тампон для стомы | Тампон для стомы | 251.93 | № 703 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000207 | 28.08.2023 |
| 22-01-01 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Впитывающие простыни (пеленки) размером 40х60 см (впитываемость 400 мл) | 18,80 | № 725 от 28.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000219 | 07.08.2023 |
| 22-01-02 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Впитывающие простыни (пеленки) размером 60х60 см (впитываемость 1000 мл) | 23,73 | № 725 от 28.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000219 | 07.08.2023 |
| 22-01-03 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Впитывающие простыни (пеленки) размером 60х90 см (впитываемость 1300 мл) | 25,42 | № 725 от 28.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000219 | 07.08.2023 |
| 22-01-05 Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г | 30,01 | № 405 от 27.03.2023 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720210534423000026 | 31.08.2023 |
| 22-01-07 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 37,58 | № 411 от 02.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000108 | 22.12.2022 |
| 22-01-09 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 41,84 | № 411 от 02.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000108 | 22.12.2022 |
| 22-01-11 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 45,16 | № 411 от 02.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000108 | 22.12.2022 |
| 22-01-13 Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 46,70 | № 411 от 02.09.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000108 | 22.12.2022 |
| 22-01-16 Подгузники для детей весом до 9 кг | Подгузники для детей весом до 9 кг | 19,22 | № 317 от 18.07.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000093 | 22.12.2022 |
| 22-01-17 Подгузники для детей весом до 20 кг | Подгузники для детей весом до 20 кг | 26,22 | № 317 от 18.07.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000093 | 22.12.2022 |
| 22-01-18 Подгузники для детей весом свыше 20 кг | Подгузники для детей весом свыше 20 кг | 27,09 | № 317 от 18.07.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000093 | 22.12.2022 |
| 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 5 009,00 | № 551 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000159 | 21.08.2023 |
| 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 4 118,94 | № 551 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000159 | 21.08.2023 |
| 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | 5 104,78 | № 551 от 23.11.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000159 | 21.08.2023 |
| 23.1-01-01 Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения | Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения | 243 000,00 | № 369 от 03.11.2020 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942120000126 | 11.12.2020 |
| 23.1-01-02 Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения | Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения | 40 000,00 | № 240 от 15.07.2021 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942121000076 | 20.08.2021 |
| Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) | 930,67 | № 684 от 26.12.2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1720202942122000192 | 20.06.2023 |